| Дата | Наименование работ | Материалы | Стоимость материалов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.15 | Замена стояка КО в подъезде где кв. 1, 2, 3 Прокладка кабеля в гофре, замена светильников | Кабель ВВГ 3х1,5- 100м Гофра 20 -100 м Скоба 20 -300 шт Светильник ЛПО 1х18-7 шт. | 17 800 | 67 000 |
| 03.15 | Замена стояка КО в подъезде справа от арки. Прокладка кабеля в гофре, замена светильников | Кабель ВВГ 3х1,5- 25 Металлорукав – 25 м Светильник ЛПО 1х18- 7 шт. | 6200 | 36 000 |
| 05,15 | Замена аварийного подземного Трубопровода ХВС арка Разобрали брусчатку, разрыли арку, проложили трубы, зарыли Восстановили брусчатку | Труба ОЦ 57- 12 м Отвод ОЦ 57- 4 шт | 4 100 | 32 000 |
| 08.15 | Космет. Ремонт подъезда кв.39 | Шткатурная смесь Шпатлевочная смесь Краска вододисперсионная | 20 450 | 114 000 |
| 08.15 | Космет ремонт подъезда кв 20 | Шткатурная смесь Шпатлевочная смесь Краска вододисперсионная | 24 100 | 129 000 |
| 08.15 | Космет. Ремонт подъезда кв 50 | Шткатурная смесь Шпатлевочная смесь Краска вододисперсионная | 35 800 | 144 000 |
| 08.15 | Замена участка кровли кв 52 Поменяли 1 лист металла | Лист оц.- 2000х1000 | 1 000 | 6 800 |
|  | Итого: |  |  | 608 379 |

Отчет по работам, выполненным в 2015г. в рамках текущего ремонта в МКД по адресу Малодетскосельский проспект дом 25/12.

- Замена стояка коммунального освещения в подъезде (кв. 1, 2, 3).

Затягивание кабеля в гофро- канал. Прокладка кабеля. Установка светильников.

- Замена стояка коммунального освещения в подъезде (подъезд справа от арки).

Затягивание кабеля в гофро- канал. Прокладка кабеля. Установка светильников.

- Замена аварийного участка трубопровода ХВС под аркой жилого дома.

Разборка брусчатого покрытия. Раскопка траншеи. Обустройство песчаной подушки. Прокладка трубопровода. Засыпка траншеи. Обустройство песчаной подушки. Восстановление брусчатого покрытия.

- Косметический ремонт подъезда (кв. 39, 40).

Размывка стен и потолков. Оштукатуривание стен и потолков. Шпатлевка стен и потолков. Окраска стен и потолков.

- Косметический ремонт подъезда (подъезд справа от арки).

Размывка стен и потолков. Оштукатуривание стен и потолков. Шпатлевка стен и потолков. Окраска стен и потолков.

- Косметический ремонт подъезда (подъезд напротив арки).

Размывка стен и потолков. Оштукатуривание стен и потолков. Шпатлевка стен и потолков. Окраска стен и потолков.