Отчет по работам, выполненным в 2015 году в рамках текущего ремонта в МКД по адресу СПб, ул Егорова д. 14.

| Егорова д. 14 | Замена участка аварийного стояка ХВС в помещении детского сада | Пог.м. | 6 | 6 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Егорова д. 14 | Замена аварийного выпуска канализации под помещением детского сада. | Пог.м. | 6 | 24 000 |
| Егорова д. 14 | Замена аварийного участка нижнего розлива ЦО в подвале. | Пог.м. | 20 | 47 000 |
| Егорова д. 14 | Замена запорной арматуры нижнего розлива ЦО | Шт. | 50 | 71 000 |
| Егорова д. 14 | Ремонт ворот в арке жилого дома | Шт. | 1 | 7 000 |
| Итого |  |  |  | 155 000 |