**Отчет по работам, выполненным в 2016 году в рамках текущего ремонта в МКД по адресу:**

**4-я красноармейская улица дом 6**

1. Замена аварийных стояков холодного и горячего водоснабжения, проходящих по квартирам № 35, 40, 45
2. Замена аварийного участка стояка ХВС в квартире № 6.
3. Замена стояков холодного и горячего водоснабжения, проходящих по квартирам № 5, 6, 10, 15, 20.
4. Замена стояков холодного и горячего водоснабжения, проходящих по квартирам № 4, 9, 14, 19.
5. Замена поврежденных участков водосточных труб.
6. Косметический ремонт подъезда № 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Материалы | Стоимость  материалов | Стоимость работ |
| 1 | Замена стояков ХВС ГВС кв. 35,40,45 | ППР труба Ду 32- 28 м  ППР тройник 32х25х32-6  ППР муфта 25х1/2- 6 шт.  ППР уголок Ду 25х90-8 шт.  ППР уголок 32х90- 6 шт.  ППР муфта 32- 4 шт.  Фитинг 26х1 – 2 шт. | 3474,5 | 10800 |
| 2 | Ремонт стояка ХВС кв. 6 | Сварка резьбы Ду25- 1 шт.  Уголок 25х90- 3 шт.  Труба Ду 25- 1 м. | 78,13 | 1500 |
| 3 | Замена стояков ХВС ГВС кв.6,5,10,15,20 | Труба ППР стекл 32- 22м.  Труба ППР Ду 25- 16 м  Тройник 32х25х32 – 4 шт.  Тройник 25- 4 шт.  Муфта перехо 32х25- 2 шт.  Муфта комб 25х1/2н- 10 шт.  Уголок ППР 32х90- 10 шт.  Уголок 25х90 – 16 шт. | 3355,52 | 18500 |
| 4 | Замена стояков ХВС ГВС кв. 4 9 14  19 | Труба ППР Ду 32 арм.- 16м  Труба ППР Ду 32- 16м  Муфта ППР 25х3/4н- 15 шт  Муфта ППР 25х1/2н- 4 шт  Угол ППР 25- 20 шт  Труба ППР 25 арм- 4 м  Муфта соед Ду 32- 8 шт  Тройник 32х25х32- 6 шт  Хомут/ шпилька 32- 8 шт | 4866,38 | 18500 |
| 5 | Замена водосточных труб | Труба Ду 216- 4 шт.  Отмет Ду 216- 2 шт. | 2020 | 4500 |
| 6 | Косметический ремонт лестничных клеток пар. №3 |  | 36000 | 145000 |
| Итого | | | | 248 594,53 руб. |