**Отчет по работам, выполненным в 2016 году в рамках текущего ремонта в МКД по адресу:**

**4-я красноармейская улица дом 6**

1. Замена аварийных стояков холодного и горячего водоснабжения, проходящих по квартирам № 35, 40, 45
2. Замена аварийного участка стояка ХВС в квартире № 6.
3. Замена стояков холодного и горячего водоснабжения, проходящих по квартирам № 5, 6, 10, 15, 20.
4. Замена стояков холодного и горячего водоснабжения, проходящих по квартирам № 4, 9, 14, 19.
5. Замена поврежденных участков водосточных труб.
6. Косметический ремонт подъезда № 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Материалы | Стоимостьматериалов | Стоимость работ |
| 1 | Замена стояков ХВС ГВС кв. 35,40,45 | ППР труба Ду 32- 28 мППР тройник 32х25х32-6ППР муфта 25х1/2- 6 шт.ППР уголок Ду 25х90-8 шт.ППР уголок 32х90- 6 шт.ППР муфта 32- 4 шт.Фитинг 26х1 – 2 шт. | 3474,5 | 10800 |
| 2 | Ремонт стояка ХВС кв. 6 | Сварка резьбы Ду25- 1 шт.Уголок 25х90- 3 шт.Труба Ду 25- 1 м. | 78,13 | 1500 |
| 3 | Замена стояков ХВС ГВС кв.6,5,10,15,20 | Труба ППР стекл 32- 22м.Труба ППР Ду 25- 16 мТройник 32х25х32 – 4 шт.Тройник 25- 4 шт.Муфта перехо 32х25- 2 шт.Муфта комб 25х1/2н- 10 шт.Уголок ППР 32х90- 10 шт.Уголок 25х90 – 16 шт. | 3355,52 | 18500 |
| 4 | Замена стояков ХВС ГВС кв. 4 9 14 19  | Труба ППР Ду 32 арм.- 16мТруба ППР Ду 32- 16мМуфта ППР 25х3/4н- 15 штМуфта ППР 25х1/2н- 4 штУгол ППР 25- 20 штТруба ППР 25 арм- 4 мМуфта соед Ду 32- 8 штТройник 32х25х32- 6 штХомут/ шпилька 32- 8 шт  | 4866,38 | 18500 |
| 5 | Замена водосточных труб | Труба Ду 216- 4 шт.Отмет Ду 216- 2 шт. | 2020 | 4500 |
| 6 | Косметический ремонт лестничных клеток пар. №3 |  | 36000 | 145000 |
| Итого | 248 594,53 руб. |