**Отчет по работам, выполненным в 2016 году в рамках текущего ремонта в МКД по адресу:**

**7-я красноармейская улица дом 18**

1. Замена аварийных участков стояков центрального отопления, проходящих по квартирам № 8, 12, 16.
2. Замена поврежденных участков водосточных труб.
3. Поверка приборов учета тепловой энергии.
4. Обследование состояния фасада МКД ОАО «ЛенЖилНииПроект».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Материалы | Стоимость материалов | Стоимость работ |
| 1 | Замена стояков ЦО кв. 8, 12, 16 | ППР труба АРМ Ду 25- 24 м.ППР труба АРМ Ду 20- 3 м.ППР муфта комб. 25х3/4 нар.р.- 6 шт.ППР муфта комб. 25х3/4 вн.р.- 6 шт.Кран- американка Ду 20- 6 шт.ППР тройник Ду 25- 3 шт.ППР тройник Ду 25х20х25- 6 шт.ППР уголок 25х90- 20 шт.ППР муфта соед. Ду 25- 5 шт. | 6620,31 | 27000 |
| 2 | Замена участков водосточных труб | Труба Ду216- 5 шт.Отмет Ду 216- 3 шт. | 1900750 | 5500 |
| 3 | Поверка УУТЭ |  |  | 5 850 |
| 4 | Обследование состояния фасада ОАО «ЛенЖилНииПроект» |  |  | 80 000 |
| Итого | 127 620,31 руб. |