**Отчет по работам, выполненным в 2016 году в рамках текущего ремонта в МКД по адресу:**

**Малодетскосельский проспект дом 25/12**

1. Замена участка стояка канализации, где кв. 22, 24.
2. Замена светильников коммунального освещения подъезд № 2.
3. Ремонт кровли над квартирой № 52.
4. Проведение обследования состояния стропильной системы кровли МКД ОАО «ЛенЖилНииПроект».
5. Проведение обследования состояния чердачного перекрытия МКД ОАО «ЛенЖилНииПроект».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Материалы | Стоимость материалов | Стоимость работ |
| 1 | Замена стояка канализации где 26, 24. | Труба Ду50 2м- 2 шт,  Труба Ду 50 0,5м- 3 шт.,  Тройник Ду 50- 1 шт  Ревизия Ду 50- 1 шт.,  Переход чуг/пласт- 1 шт.,  Переход пласт/чуг- 1шт. | 865,22 | 4 500 |
| 2 | Замена светильников КО 2 подъезд | Светильник ЛПО 1х18- 16 шт. | 4800 | 15 360 |
| 3 | Ремонт кровли над кв. 52 | Изопласт- 10 шт.  Битумная мастика 12 кг. | 10672 | 37 000 |
| 4 | Обследование состояния стропильной системы ОАО «ЛенЖилНииПроект». |  |  | 50 000 |
| 5 | Обследование состояния чердачного перекрытия ОАО «ЛенЖилНииПроект» |  |  | 100 000 |
| Итого: | | | | 223 197,22 руб. |