**Отчет по работам, выполненным в 2016 годы в рамках текущего ремонта в МКД по адресу:**

**Московский проспект дом 75**

1. Замена участка стояка ЦО, проходящего по квартире № 151.
2. Реконструкция ГРЩ 1, с обустройством щита встроенных помещений.
3. Замена аварийных участков стояков холодного водоснабжения и канализации, проходящих по магазин « Продукты», кв. № 6.
4. Замена силового кабеля от ГРЩ 1 до подъезда № 1.
5. Восстановление освещения арок.
6. Замена участка стояка холодного водоснабжения, проходящего по квартирам № 28, 32, 36.
7. Замена аварийного участка стояка центрального отопления в ДС 114.
8. Замена поврежденных участков водосточных труб.
9. Обустройство контейнерной площадки для вывоза ТБО.
10. Замена участка стояка центрального отопления, проходящего по квартире № 123.
11. Замена канализационных труб в подвальном помещении под подъездами № 2, 4.
12. Восстановление освещения арок.
13. Поверка приборов учета тепловой энергии.
14. Косметический ремонт внутридворового фасада.
15. Замена запорной арматуры ЦО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Материалы | Стоимость материалов | Стоимость работ |
| 1 | Замена стояка ЦО кв. 151 | ППР труба Ду 25 арм стекло- 5 м  ППР уголок 25х90- 8 шт.  ППР муфта 25х3/4 н.р.- 4 шт.  ППР тройник 25х20х25- 2 шт.  ППР труба Ду 20- 1м | 673,13 | 5 800 |
| 2 | Реконструкция ГРЩ 1 | Установка новых щитов -2 шт.  Автомат ВА 8832 80А- 6 шт  Автомат ВА 8832 32А- 2 шт.  Установка распределит шины- 6 м.  Основание под шину- 10 шт  Кабель 4х50- 17 м.  Кабель 4х16- 10 м.  Кабель 5х4- 30 м.  Наконечники 50- 12 шт.  Наконечники 16- 32 шт. | 69229,67 | 118 420,33 |
| 3 | Замена стояка ХВС и канализации  Подвал, магазин Продукты, кв. 6 | ППР труба Ду 40- 6 м.  ППР муфта комб. 40х11/4- 1 шт.  ППР уголок 40х90- 2 шт.  Труба канализ. Ду 50 Л 2- 2 шт  Труба канализ. Ду 50 Л1- 3 шт.  Труба канализ. Ду 50 Л 0,5- 2 шт.  Компенсатор Ду 50- 1 шт.  Тройник Ду 50 прямой – 2 шт.  Уголок Ду 50х45- 4 шт.  Уголок Ду 50х90- 1 шт. | 1828,03 | 11 000 |
| 4 | Замена питающего кабеля на 1 подъезд от ГРЩ 1 | Кабель ВВГ 4х16- 80 м.  Перфолента 50 м. | 26371,2  350 | 83 000 |
| 5 | Восстановление освещения арок | Светодиодный светильник- 3 шт. | 3 000 | 4 500 |
| 6 | Замена участка стояка ХВС кв. 28, 32, 36 | Металопластик Ду 26- 8 м.  Муфта соед Ду 26- 2 шт.  Фитинг 26х3/4 нар.р- 1 шт.  Фитинг 26х3/4 вн.р.- 1 шт.  Тройник 26х1/2х26- 1 шт.  Кран шар. ½- 1 шт. | 3949,65 | 7 600 |
| 7 | Замена участка стояка ЦО в ДС | Муфта комб. 25х3/4 вн.р.- 1 шт.  Уголок 25х90- 1 шт.  Труба армир. Ду 25- 2 м. | 45,26  3,95  126,66 | 1 800 |
| 8 | Замена участков водосточных труб | Труба Ду 216- 12 шт.  Отмет Ду 216- 10 шт.  Колено Ду 216- 5 шт. | 4 560  2 500  1 250 | 12 000 |
| 9 | Организация площадки для вывоза мусора |  |  | 114 000 |
| 10 | Замена стояка ЦО кв. 123 | Труба Ду 40- 8 м  Труба Ду32- 1 м  Уголок 40х90- 2 шт.  Тройник 40- 2 шт.  Тройник 40х32х40-4 шт.  Муфта комб. 40х11/4- 2 шт. | 1226,64  100,8  46,66  47,44  90,96  470,4 | 7 600 |
| 11 | Замена лежака канализации под 2 пар. | Труба Ду 110 Л-2м- 4 шт.  Переход чуг/пласт Ду 110-4 шт.  Тройник Ду 110- 1 шт.  Ревизия Ду 110- 2 шт.  Отвод Ду 110х45- 15 шт.  труба Ду 110 Л1м- 3 шт.  труба Ду 110 Л-0,5м- 5 шт.  труба Ду 110 Л- 0,25м- 4 шт. | 4296,41 | 16 200 |
| 12 | Замена канализационного лежака в подвале под 4 пар. | Труба ДЖу 110 Л 2м- 1 шт.  Труба Ду 110 Л 1м- 2 шт.  Труба Ду 110 Л 0,25 м- 4 шт.  Тройник Ду 110- 1 шт.  Отвод Ду 110х45- 1 шт. | 1324,11 | 9 000 |
| 13 | Поверка УУТЭ |  |  | 4 720 |
| 14 | Косметический ремонт дворового фасада 250 кв. м. |  | 12000 | 37 500 |
| 15 | Замена запорной арматуры ЦО | Кран шар Ду 20-56 шт.  Кран шар. Ду 25- 42 шт.  Кран шар Ду 15- 98 шт.  Спецсгон Ду 25- 42 шт.  Спецсгон Ду 20- 56 шт.  Труба Ду 25- 18 м.  Труба Ду 20- 16 м. | 86 450 | 417 550 |
| Итого | | | | 1 065 644,43 руб. |