**Отчет по работам, выполненным в 2016 годы в рамках текущего ремонта в МКД по адресу:**

**Московский проспект дом 75**

1. Замена участка стояка ЦО, проходящего по квартире № 151.
2. Реконструкция ГРЩ 1, с обустройством щита встроенных помещений.
3. Замена аварийных участков стояков холодного водоснабжения и канализации, проходящих по магазин « Продукты», кв. № 6.
4. Замена силового кабеля от ГРЩ 1 до подъезда № 1.
5. Восстановление освещения арок.
6. Замена участка стояка холодного водоснабжения, проходящего по квартирам № 28, 32, 36.
7. Замена аварийного участка стояка центрального отопления в ДС 114.
8. Замена поврежденных участков водосточных труб.
9. Обустройство контейнерной площадки для вывоза ТБО.
10. Замена участка стояка центрального отопления, проходящего по квартире № 123.
11. Замена канализационных труб в подвальном помещении под подъездами № 2, 4.
12. Восстановление освещения арок.
13. Поверка приборов учета тепловой энергии.
14. Косметический ремонт внутридворового фасада.
15. Замена запорной арматуры ЦО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Материалы | Стоимость материалов | Стоимость работ |
| 1 | Замена стояка ЦО кв. 151 | ППР труба Ду 25 арм стекло- 5 мППР уголок 25х90- 8 шт.ППР муфта 25х3/4 н.р.- 4 шт.ППР тройник 25х20х25- 2 шт.ППР труба Ду 20- 1м | 673,13 | 5 800 |
| 2 | Реконструкция ГРЩ 1 | Установка новых щитов -2 шт.Автомат ВА 8832 80А- 6 штАвтомат ВА 8832 32А- 2 шт.Установка распределит шины- 6 м.Основание под шину- 10 штКабель 4х50- 17 м.Кабель 4х16- 10 м.Кабель 5х4- 30 м.Наконечники 50- 12 шт.Наконечники 16- 32 шт. | 69229,67 | 118 420,33 |
| 3 | Замена стояка ХВС и канализацииПодвал, магазин Продукты, кв. 6 | ППР труба Ду 40- 6 м.ППР муфта комб. 40х11/4- 1 шт.ППР уголок 40х90- 2 шт.Труба канализ. Ду 50 Л 2- 2 штТруба канализ. Ду 50 Л1- 3 шт.Труба канализ. Ду 50 Л 0,5- 2 шт.Компенсатор Ду 50- 1 шт.Тройник Ду 50 прямой – 2 шт.Уголок Ду 50х45- 4 шт.Уголок Ду 50х90- 1 шт. | 1828,03 | 11 000 |
| 4 | Замена питающего кабеля на 1 подъезд от ГРЩ 1 | Кабель ВВГ 4х16- 80 м.Перфолента 50 м. | 26371,2350 | 83 000 |
| 5 | Восстановление освещения арок | Светодиодный светильник- 3 шт.  | 3 000 | 4 500 |
| 6 | Замена участка стояка ХВС кв. 28, 32, 36 | Металопластик Ду 26- 8 м.Муфта соед Ду 26- 2 шт.Фитинг 26х3/4 нар.р- 1 шт.Фитинг 26х3/4 вн.р.- 1 шт.Тройник 26х1/2х26- 1 шт.Кран шар. ½- 1 шт. | 3949,65 | 7 600 |
| 7 | Замена участка стояка ЦО в ДС | Муфта комб. 25х3/4 вн.р.- 1 шт.Уголок 25х90- 1 шт.Труба армир. Ду 25- 2 м.  | 45,263,95126,66 | 1 800 |
| 8 | Замена участков водосточных труб | Труба Ду 216- 12 шт.Отмет Ду 216- 10 шт.Колено Ду 216- 5 шт. | 4 5602 5001 250 | 12 000 |
| 9 | Организация площадки для вывоза мусора |  |  | 114 000 |
| 10 | Замена стояка ЦО кв. 123 | Труба Ду 40- 8 мТруба Ду32- 1 мУголок 40х90- 2 шт.Тройник 40- 2 шт.Тройник 40х32х40-4 шт.Муфта комб. 40х11/4- 2 шт. | 1226,64100,846,6647,4490,96470,4 | 7 600 |
| 11 | Замена лежака канализации под 2 пар. | Труба Ду 110 Л-2м- 4 шт.Переход чуг/пласт Ду 110-4 шт.Тройник Ду 110- 1 шт.Ревизия Ду 110- 2 шт.Отвод Ду 110х45- 15 шт. труба Ду 110 Л1м- 3 шт.труба Ду 110 Л-0,5м- 5 шт.труба Ду 110 Л- 0,25м- 4 шт. | 4296,41 | 16 200 |
| 12 | Замена канализационного лежака в подвале под 4 пар. | Труба ДЖу 110 Л 2м- 1 шт.Труба Ду 110 Л 1м- 2 шт.Труба Ду 110 Л 0,25 м- 4 шт.Тройник Ду 110- 1 шт.Отвод Ду 110х45- 1 шт. |  1324,11 | 9 000 |
| 13 | Поверка УУТЭ |  |  | 4 720 |
| 14 | Косметический ремонт дворового фасада 250 кв. м. |  | 12000 | 37 500 |
| 15 | Замена запорной арматуры ЦО | Кран шар Ду 20-56 шт.Кран шар. Ду 25- 42 шт.Кран шар Ду 15- 98 шт.Спецсгон Ду 25- 42 шт.Спецсгон Ду 20- 56 шт.Труба Ду 25- 18 м.Труба Ду 20- 16 м. | 86 450 | 417 550 |
| Итого  | 1 065 644,43 руб. |