**Отчет по работам, выполненным в 2016 году в рамках**

**текущего ремонта в МКД по адресу:**

**улица Пестеля дом 11**

1. Восстановление центрального отопления лестничных клеток.
2. Замена поврежденных участков водосточных труб.
3. Поверка узла учета тепловой энергии.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Материалы | Стоимость материалов | Стоимость работы |
| 1 | Восстановление ЦО на лестничных клетках | Труба Ду 20- 90 м.Резьба 20- 20 шт.Отвод ду 20- 60 шт.Радиатор МС 140- 10 шт. | 7384,5155,6724,237195,2  | 105000 |
| 2 | Замена участков водосточных труб | Труба ду 216- 21 шт.Отмет Ду 216- 10 шт. | 79802500 | 15800 |
| 3 | Поверка УУТЭ |  | 24 4264 500 | 28 926 |
| Итого  | 205 665,5 руб. |