**Отчет по работам, проведенным в 2016 году в рамках**

**текущего ремонта в МКД по адресу:**

**улица Серпуховская дом 14**

1. Замена отсекающего крана холодного водоснабжения в подвальном помещении.
2. Замена аварийных участков розливов холодного и горячего водоснабжения, c заменой запорной арматуры.
3. Замена запорной арматуры в теплоцентре.
4. Замена стояков холодного и горячего водоснабжения, проходящих по квартирам № 3, 7, 11, 15.
5. Замена стояков холодного и горячего водоснабжения, проходящих по квартирам № 4, 8, 12, 16.
6. Поверка узла учета тепловой энергии.
7. Замена светильников КО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Материалы | Стоимость мат. | Стоимостьработ |
| 1 | Замена отсекающго крана в подвалеНа ХВС | Кран шар Ду 40- 1 шт.Резьба Ду 40- 3 шт.Труба Ду 40- 3 м. | 1030,8260,84478,71 | 3000 |
| 2 | Замена розлива и запорной арматуры на - ГВС | Труба ППР 50-8 мТруба ППР 32-2 мТруба ППР 40- 1 мТройник50х32х50- 2 штТройник 50х40х50- 1 шт.Муфта переход 50х32-1шт.Муфта переход50х40-1шт.Муфта комб 50х11/2н- 2штМуфта комб 40х11/4н- 2шт.Муфта комб 32х1- 3 шт.Кран шар Ду 40 в-1 шт.Кран шар Ду 32в- 2 шт.Кран шар Ду 25 в – 3 шт.Кран шар Ду 15 в- 5 шт.Спецсгон в сборе 32- 2 шт.Спецсгон в сборе 25- 3 шт.Уголок ППР 50х90- 5шт. | 1434,48166,26127,5884,4445,5615,2919,17609,52630,76351,571030,821388,641174,14647,65238,2329,94164,55 | 49200 |
| - ХВС | Труба ППР 32- 22 м.Уголок ППР 32х90- 14 шт.Муфта соед 32- 1 шт.Муфта комб 40х11/2- 1 шт.Муфта комб 32х11/4- 1 шт.Муфта переход 40х30- 1 шьт. | 1828,86157,515315,38117,199,55 |
| 3 | Замена запорной арматуры в Т/Ц | Задвижка Ду 80- 3 шт. | 10 406,88 | 4500 |
| 4 | Замена стояков ХВС ГВС кв 3, 7, 11, 15  |  |  | 9600 |
| 5 | Замена стояков ХВС ГВС 16, 12 , 8, 4 |  |  | 9600 |
| 6 | Поверка УУТЭ |  |  | 7304 |
| 7 | Замена светильников КО | ЛПО 1х18- 6 шт | 2 280 | 5760 |
| Итого | 114 124,14 руб. |