| № | Наименование работ | Материалы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка стояка ХВС кв 30 Замена стояка через 2 перекрытия Демонтаж стальной трубы. Монтаж полипропиленовой трубы | Ппр труба 32-6 м Ппр тройник 32х25х32- 1 шт Ппр муфта 32х1 вн- 2 шт Ппр муфта 25х1/2 н-1 шт | 9000 |
| 2 | Замена запорной арматуру ЦО Верхний розлив кран, спец сгон(в сборе) резьба Под сварку с частичн заменой стояка Замена запорной арматуры ЦО Нижний розлив кран, спец сгон(в сборе) резьба Под сварку с частичн заменой стояка | Кран шар 20- 53 шт Кран шар 15- 55 шт Спусник20 в сборе- 53 Кран шар 25- 2 Спусник 25 в сборе- 2 Труба черн 20-8 м Сгон 15 в сборе- 55 шт Кран шар 20- 53 шт Кран шар 15- 55 шт Спусник20 в сборе- 53 Кран шар 25- 2 Спусник 25 в сборе- 2 Труба черн 20-8 м Сгон 15 в сборе- 55 шт | 157 300 |
|  | Укладка кафельной плитки Подъезд 3 | 50 м2 | 63 250 |
|  | Укладка кафельной плитки Подъезд 2 | 30 м2 | 37950 |
|  | ИТОГО |  | 267 500 |

Работы проведенные в 2015 году в рамках текущего ремонта в МКД по адресу 4-я Красноармейская дом 6.

- Замена участка стояка ХВС по квартире № 30.

Демонтаж стальной трубы, монтаж полипропиленовой трубы, с проходом через два перекрытия.

- Замена запорной арматуры верхнего розлива ЦО.

Замена крановых групп с подключением действующих стояков на сварке.

- Замена запорной арматуры нижнего розлива ЦО.

Замена крановых групп с подключением действующих стояков ЦО на сварке.

- Укладка кафельной плитки в подъезде № 3 на лестничной площадке первого этажа.

- Укладка кафельной плитки в подъезде № 2 на лестничной площадке первого этажа.