Отчет по работам, выполненным в 2015 году в рамках текущего ремонта в МКД по адресу набережная Крюкова канала дом 11.

| наименование работ | материалы | стоимость работ |
| --- | --- | --- |
| 1.Замена подземного трубопровода от ИТП до подъезда дома № 9. Разборка брусчатого покрытия во дворе. Раскопка траншеи. Демонтаж стального трубопровода. Выборка лишнего грунта. Обустройство песчаной подушки. Прокладка стального трубопровода. Обустройство теплоизоляции. Засыпка траншеи. Обустройство песчаной подушки. Восстановление брусчатого покрытия двора. | Труба Ду 89- 40 м Отвод Ду89- 8 шт. Скорлупа Ду 89х30- 40м Сколупа отвод 89х30-6 шт Стрейч гидроизол- 100м | 330 000 |
| 2. Косметический ремонт подъезда. Отбивка штукатурки Покрытие стен п ротивогрибковым составом Штукатурка стен и потолков. Шпатлевка стен и потолков. Окраска стен и потолков. Укладка керамогран 1 этаж |  | 103 800 |
| 3. Восстановление дворового освещения. Затягивание кабеля в гофро- канал. Прокладка кабеля. Установка светодиодных светильников. Установка реле сумеречного освещения | Провод ВВГ 2х2,5- 200 Гофра 16- 200м Опора наклонная- 6 шт Светильник светодиодный- 6 шт Фотореле ФР-6 | 133 380 |
| 4. Ремонт привода ворот. |  | 17 000 |
| Замена вводного кабеля от кабельного киоска до ГРЩ | кабель ВВГ 5х120- 65м рубильник ВР 35- 1 шт. | 178 800 |

Итого:                                                                                         762 980