|  | Наименование работ | Материалы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.15 | Замена стояка коммунального освещения в подъезде (кв. 1, 2, 3). Затягивание кабеля в гофро- канал. Прокладка кабеля. Установка светильников. | Кабель ВВГ 3х1,5- 100м Гофра 20 -100 м Скоба 20 -300 шт Светильник ЛПО 1х18-7 шт | 67 000 |
| 03.15 | Замена стояка коммунального освещения в подъезде (подъезд справа от арки). Затягивание кабеля в гофро- канал. Прокладка кабеля. Установка светильников. | Кабель ВВГ 3х1,5- 25 Металлорукав – 25 м Светильник ЛПО 1х18- 7 шт | 36 000 |
| 05,15 | Замена аварийного участка трубопровода ХВС под аркой жилого дома. Разборка брусчатого покрытия. Выемка грунта . Обустройство песчаной подушки. Прокладка трубопровода. Засыпка траншеи. Обустройство песчаной подушки. Восстановление брусчатого покрытия. | Труба ОЦ 57- 12 м Отвод ОЦ 57- 4 шт | 32000 |
| 08.15 | Космет. Ремонт подъезда кв.39 | Потолок- 65 м2 Стена – 280 м2 | 114 |
| 08.15 | Космет ремонт подъезда кв 20 | Потолок – 75 м2 Стена- 290 м2 | 129 |
| 08.15 | Космет. Ремонт подъезда кв 50 | Потолок- 90 м2 Стена- 320 м2 | 144 |
| 08.15 | Замена участка кровли кв 52 Поменяли 1 лист металла | Лист оц.- 2000х1000 |  |

Отчет по работам, выполненным в 2015г. в рамках текущего ремонта в МКД по адресу Малодетскосельский проспект дом 25/12.

- Замена стояка коммунального освещения в подъезде (кв. 1, 2, 3).

Затягивание кабеля в гофро- канал. Прокладка кабеля. Установка светильников.

- Замена стояка коммунального освещения в подъезде (подъезд справа от арки).

Затягивание кабеля в гофро- канал. Прокладка кабеля. Установка светильников.

- Замена аварийного участка трубопровода ХВС под аркой жилого дома.

Разборка брусчатого покрытия. Раскопка траншеи. Обустройство песчаной подушки. Прокладка трубопровода. Засыпка траншеи. Обустройство песчаной подушки. Восстановление брусчатого покрытия.

- Косметический ремонт подъезда (кв. 39, 40).

Размывка стен и потолков. Оштукатуривание стен и потолков. Шпатлевка стен и потолков. Окраска стен и потолков.

- Косметический ремонт подъезда (подъезд справа от арки).

Размывка стен и потолков. Оштукатуривание стен и потолков. Шпатлевка стен и потолков. Окраска стен и потолков.

- Косметический ремонт подъезда (подъезд напротив арки).

Размывка стен и потолков. Оштукатуривание стен и потолков. Шпатлевка стен и потолков. Окраска стен и потолков.