|  | Наименование работ | Материалы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Подготовка к косметическому ремонту подъезда (кв.3-8): (монтаж кабель-каналов, распред коробок, прокладка слаботочных систем в кабель каналах) | Коробка 100х100х50-10шт Кабельканал 40х25х2000-20 шт Клемма Ваго- 100 шт. Ящик ШМП- 2 шт Изолента10 шт | 39 100 |
| 02.15 | Замена аварийного участка розлива ГВС в подвале под кв. 3 Демонтаж стального трубопровода, монтаж стального трубопровода (сварка), замена отсекающего крана Замена аварийного участка трубопровода ГВС (теплоцентр) Замена предохранительного клапана ГВС Замена отсекающего крана ГВС | Тройник стальной 57- 1 шт Отвод ст к/з 57- 3 шт Отвод ст к/з 40- 1 шт Труба Д 57 8 м Кран шар 20- 1 шт Кран шар Ду 50- 1шт Резьба Ду 50- 4 шт. Отвод Ду 50- 2 шт. Труба Ду 50- 2 м Клапан предохранительный Ду 50 - 1 шт | 28 600 |
| 03 | Замена аварийного участка подземного трубопровода Вскрытие асфальтового покрытия арки, выемка грунта в арке4 пог. м., демонтаж стальных труб, прокладка стальных труб, засыпка траншеи, восстановление асфальтового покрытия в арке | Труба черн 89-24 м Труба черн 57-16 м Отвод ст к/з 57- 6 шт Отвод ст 89- 6 шт Кран шар 20- 2 шт Труба а/ц 100-2шт Муфта пэ для ац трубы | 84370 |
| 04 | Замена канализ. стояка кухня кв. 25. 26.27.28 | Замена стояка канализации От подвала до чердака 5 Этажей . материал заказч. | 10 000 |
| 05 | Косметический ремонт подъезда- 3 шт. | Подъезд кв 17,19-восстановление ремонта после пожара Потолок-33 м2 Стены- 108 м2 Подъезд кв 3,5 Потолок- 80 м2 Стена 238,5 м2 Подъезд кв 19 Потолок 50 м2 Стена 207,5 м2 | 223 000 |
|  | Итого |  | 385070 |

Отчет по работам, проведенным в 2015 году в рамках текущего ремонта в МКД по адресу улица Егорова дом 16.

- Косметический ремонт подъезда (кв.3, 5)

Установка кабель- каналов. Прокладка действующей слаботочной сети в кабель- каналах. Оштукатуривание стен. Шпаклевка стен и потолка. Окраска стен и потолка.

- Установка доводчика на дверь в подъезд.

- Замена участка аварийного розлива ГВС в подвале под квартирой № 3.

Демонтаж стальной трубы. Монтаж стальной трубы. Врезка в действующие трубопроводы.

- Замена аварийного участка подземного трубопровода ГВС.

Вскрытие асфальтного покрытия в арке жилого дома. Раскопка траншеи. Обустройство песчаной подушки. Прокладка трубопроводов. Засыпка траншеи. Восстановление асфальтового покрытия в арке жилого дома.

- Замена стояка канализации по кухням по квартирам №  25. 26, 27, 28.

Демонтаж чугунной трубы. Монтаж пластиковой трубы.

- Косметический ремонт подъезда (кв.19)

Установка кабель- каналов. Прокладка действующей слаботочной сети в кабель- каналах. Оштукатуривание стен. Шпаклевка стен и потолка. Окраска стен и потолка.

- Восстановительный ремонт в подъезде после пожара.

- Промазка и поджатие фальцев на кровле.