**Отчет по работам, проведенным в 2016 году в рамках текущего ремонта в МКД по адресу:**

**Угловой переулок дом 3.**

1. Замена запорной арматуры горячего водоснабжения в теплоцентре;
2. Замена светильников коммунального освещения в подъездах и во дворе на светодиодные;
3. Замена аварийных стояков ХВС по квартире 35 и помещению 1-Н;
4. Замена аварийных стояков ХВС, ГВС и участка канализации по квартирам: 45, 47, 49, 51;
5. Ремонт перекрытия 1-го этажа подъезда № 3;
6. Аварийно-восстановительные работы, в т.ч.:
   1. . Ремонт стяжки подъездов №: 1, 2, 4.
   2. . Укрепление перил;
   3. . Восстановление аварийного участка стояка ЦО квартир: 48, 50;
   4. . Восстановление освещения чердачных помещений.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | | Материалы | | Стоимость, руб. | |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Материалов** | **Работ** |
| 1 | Замена запорной арматуры ГВС в Т/Ц | | * Кран шар Ду 40 * Сгон Ду 40 в сборе * Сгон Ду 50 в сборе * Кран шар Ду 50 | 1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт. | 4820 | 4800 |
| 2 | Замена светильников КО в подъездах и во дворе на светодиодные. | | * Светодиодный светильник | 53 шт. | 19875 | 50880 |
| 3 | Замена аварийных стояков ХВС по кв. 35, пом. 1-Н. | | * ППР труба Ду 32 * Уголок 32х90 * Тройнк Ду 32 * Муфта комб. 32х1 н.р. * Муфта комб32х1/2 н.р. * Муфта комб. 40х11/4 н. * Муфта перех. 40х32 * Кран шар. Ду 32 | 8 м.  4 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт. | 2430 | 8000 |
| 4 | Замена аварийных стояков ХВС, ГВС и участка канализации по кв.45, 47, 49, 51. | | * Труба фан. Ду 50 Л1 * Труба фан. Ду 50Л0,25 * Тройник Ду 50 * ППР труба Ду 32 * ППР трубаДу 32 арм. * Уголок 32х45 * Уголок 32х90 * Муфта соед. Ду 32 * Муфта комб. 32х1 н.р. * Муфта комб. 32х1/2 н. * Тройник 32х25х32 * Труба Ду 25 * Уголок 25х45 * Уголок 25х90 * Муфта комб. 25х1/2 н. * Хомут- шпилька 32 * Фитинг обжим 26х1 * Муфта комб. 32х1вн. * Тройник 32 * Тройник 32х25х32 | 1 шт.  1 шт.  1 шт.  20 м.  20 м.  18 шт.  4 шт.  8 шт.  2 шт.  2 шт.  8 шт.  4 м.  8 шт.  10 шт.  10 шт.  10 шт.  2 шт.  4 шт.  2 шт.  2 шт. | 6780 | 35200 |
| 5 | Ремонт перекрытия 1-го этажа подъезда № 3. | | * Керамзит * Щебень * Цемент М400 * Песок | 0.4 м3  0.2 м3  0.3 т.  0.6 м3 | 5480 | 11000 |
| 6 | Аварийно-восстановительные работы, в т.ч.:  - Ремонт стяжки подъездов: 1, 2, 4.  - Укрепление перил  - Восстановление аварийного участка стояка ЦО кв. 48, 50  - Восстановление освещения чердачных помещений |  | |  |  | 15 % плановой суммы  по статье расходов Текущий ремонт  25480 |
| Итого | | | | | | 174 745.00 руб. |